ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__ от _______2014

РАСХОДОМЕР ГАЗА  TFG,  GFG  ДЛЯ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОГО (ПОЛУЧЕННОГО) ГАЗА

(не нужное зачеркнуть)

| 1. Наименование Заказчика, адрес, банковские реквизиты: | _______________________ ________________________ ________________________________________________________ ИНН_______________________КПП__________________________ Адрес ___________________________________________________ Банк ____________________________________________________ БИК ____________________________________________________ К/с _____________________________________________________ Р/с______________________________________________________ Телефон/факс |
| --- | --- |

2. Краткая характеристика объекта:

Наименование объекта ________________________________________________________________________________

(котельная, ГРП, ГРС и т.п.)

Адрес объекта: _____________________________________________________

(область, город, улица, дом)

| Вид заказа (заполняется производителем): |  |
| --- | --- |
| серийное изделие ………………………………………………..….…. | □ |
| *спецзаказ ………….…………………………………………..…….…. | □ |
| Измеряемая среда (природный газ, воздух и т.п.) ……………….... | __ _______________ |
| Газопровод (выбрать необходимое): |  |
| надземный …………………………………………………………..….…. | надземный □ |
| подземный ………………………………………………………..…….…. | □ |
| Диаметр трубопровода (Ду, мм) …………………………………...…... | __________________________________ |
| Наличие прямого участка трубопровода (не менее 25 Ду, м) ……. | _____________________________________ |
| Минимальный расход (Qмин, нм³/ч) ………………………………….. | _____________________________________ |
| Номинальный расход (Qном, нм³/ч) ………………………………….. | _____________________________________ |
| Максимальный расход (Qмак, нм³/ч) ………………………………….. | _____________________________________ |
| Давление в газопроводе (Pмин / Pном/Pмак) (изб)………………. | _________________________ |
| Диапазон изменения температуры газа ……………………………… | ________________________________ |
| Диапазон изменения температуры окружающей среды ………….. | ______ __________________________ |
| Плотность газа ……………………………………………………………. | ___________________________ |
| Тип датчика давления ДД (выбрать необходимое): |  |
| избыточный ………………………………………………………..….…… |  |
| абсолютный ………………………………………………………..……… | □ |
| Класс точности ДД ……………………………………………………….. | _________________________________________ |
| Температурное исполнение ДД ……………………………………….. | _________________________________________ |
| Маркировка ДД (по желанию Заказчика) | _________________________________________ |
| Комплектация (выбрать необходимое): |  |
| длина соединительного кабеля ………………………………….…..… | □, ________ п/м. |
| защитный кожух ………………………………………………………...… | □ , Ду _____мм, ______ шт. |
| ответные фланцы ………………………………………………………… | □, ________ шт. |
| фильтр газа ……………………………………………………………….. | □, ________ шт. |
| принтер LX-300 ……………………………………………………..….…. | □, ________ шт. |
| ПСВГ (приспособление для сухой врезки в газопровод) ………….. | □, ________ шт. |

.

3. Ответственное лицо, заполнившее опросный лист: (ФИО, телефон для связи) (подпись, дата)